## Hoja1
C | B | VOLTIOS | OHMIOS
20 | 564 | 2.7566 | 119639.2551
0 | 779 | 3.8074 | 309642.0994
90 | 77 | 0.37634 | 7943.2855
981
Con lo cuál se concluye que los datos se ajustan de forma exponencial.
Resistencia 1 | 1 | 0 | x10^5 | ohm | 10^6 ohm
Resistencia 2 | 3 | 3 | x10 | ohm | 330 ohm | 97.8
Los siguientes datos registran el paso de temperatura de agua caliente a agua fria: | [6 empty] | Los siguientes datos registran el paso de temperatura de agua fria a agua caliente
tiempo [s] | resistencia [ohmios]
0.00 | 7720.68 | [5 empty] | 0.00 | 301527.12
0.50 | 7388.52 | [5 empty] | 0.50 | 307992.78
1.00 | 7388.52 | [5 empty] | 1.00 | 307992.78
1.50 | 7388.52 | [5 empty] | 1.50 | 307992.78
2.00 | 7388.52 | [5 empty] | 2.00 | 307992.78
2.50 | 7499.01 | [5 empty] | 2.50 | 309642.03
3.00 | 7943.29 | [5 empty] | 3.00 | 309642.03
3.50 | 7943.29 | [5 empty] | 3.50 | 309642.03
4.00 | 7943.29 | [5 empty] | 4.00 | 307992.78
4.50 | 7609.73 | [5 empty] | 4.50 | 309642.03
5.00 | 7720.68 | [5 empty] | 5.00 | 307992.78
5.50 | 7943.29 | [5 empty] | 5.50 | 307992.78
6.00 | 8391.33 | [5 empty] | 6.00 | 307992.78
6.50 | 9070.56 | [5 empty] | 6.50 | 307992.78
7.00 | 10572.45 | [5 empty] | 7.00 | 309642.03
7.50 | 12845.04 | [5 empty] | 7.50 | 309642.03
8.00 | 16113.93 | [5 empty] | 8.00 | 309642.03
8.50 | 20273.11 | [5 empty] | 8.50 | 307992.78
9.00 | 25047.85 | [5 empty] | 9.00 | 299942.81
9.50 | 30717.42 | [5 empty] | 9.50 | 280434.31
10.00 | 36754.78 | [5 empty] | 10.00 | 220405.87
10.50 | 43387.32 | [5 empty] | 10.50 | 158562.39
11.00 | 50487.98 | [5 empty] | 11.00 | 115475.92
11.50 | 58097.86 | [5 empty] | 11.50 | 82489.93
12.00 | 65726.88 | [5 empty] | 12.00 | 61062.42
12.50 | 73260.80 | [5 empty] | 12.50 | 45404.16
13.00 | 80883.20 | [5 empty] | 13.00 | 34273.02
13.50 | 88175.78 | [5 empty] | 13.50 | 28451.50
14.00 | 95341.83 | [5 empty] | 14.00 | 23560.67
14.50 | 102680.54 | [5 empty] | 14.50 | 20832.00
15.00 | 109307.39 | [5 empty] | 15.00 | 18627.58
15.50 | 116387.28 | [5 empty] | 15.50 | 17158.96
16.00 | 122506.28 | [5 empty] | 16.00 | 15726.93
16.50 | 128985.20 | [5 empty] | 16.50 | 14330.13
17.00 | 134772.62 | [5 empty] | 17.00 | 12967.30
17.50 | 140296.31 | [5 empty] | 17.50 | 11996.77
18.00 | 146088.73 | [5 empty] | 18.00 | 11279.96
18.50 | 150929.65 | [5 empty] | 18.50 | 10807.26
19.00 | 155966.62 | [5 empty] | 19.00 | 10807.26
19.50 | 159880.28 | [5 empty] | 19.50 | 10689.73
20.00 | 164601.64 | [5 empty] | 20.00 | 10222.12
20.50 | 168788.37 | [5 empty] | 20.50 | 10105.85
21.00 | 172380.76 | [5 empty] | 21.00 | 9758.53
21.50 | 176821.53 | [5 empty] | 21.50 | 9298.90
22.00 | 179864.04 | [5 empty] | 22.00 | 8843.18
22.50 | 183763.31 | [5 empty] | 22.50 | 8503.93
23.00 | 186962.46 | [5 empty] | 23.00 | 8729.86
23.50 | 189409.96 | [5 empty] | 23.50 | 8391.33
24.00 | 191899.87 | [5 empty] | 24.00 | 8843.18
24.50 | 194433.35 | [5 empty] | 24.50 | 8616.78
25.00 | 197011.53 | [5 empty] | 25.00 | 8729.86
25.50 | 199635.60 | [5 empty] | 25.50 | 8503.93
26.00 | 201411.09 | [5 empty] | 26.00 | 8503.93
26.50 | 203207.95 | [5 empty] | 26.50 | 7831.86
27.00 | 205944.01 | [5 empty] | 27.00 | 7943.29
27.50 | 208730.25 | [5 empty] | 27.50 | 7943.29
28.00 | 208730.25 | [5 empty] | 28.00 | 8054.94
28.50 | 210616.32 | [5 empty] | 28.50 | 8391.33
29.00 | 211568.09 | [5 empty] | 29.00 | 8166.83
29.50 | 213489.35 | [5 empty] | 29.50 | 8166.83
30.00 | 215434.62 | [5 empty] | 30.00 | 8054.94
30.50 | 216416.42 | [5 empty] | 30.50 | 7720.68
31.00 | 217404.37 | [5 empty] | 31.00 | 7720.68
31.50 | 219399.04 | [5 empty] | 31.50 | 7609.73
32.00 | 220405.87 | [5 empty] | 32.00 | 7609.73
32.50 | 221419.14 | [5 empty] | 32.50 | 7943.29
33.00 | 222438.85 | [5 empty] | 33.00 | 8166.83
33.50 | 222438.85 | [5 empty] | 33.50 | 8054.94
34.00 | 222438.85 | [5 empty] | 34.00 | 8166.83
34.50 | 223465.10 | [5 empty] | 34.50 | 7609.73
35.00 | 224497.95 | [5 empty] | 35.00 | 7609.73
35.50 | 225537.46 | [5 empty] | 35.50 | 7499.01
36.00 | 227636.75 | [5 empty] | 36.00 | 7720.68
36.50 | 227636.75 | [5 empty] | 36.50 | 7720.68
37.00 | 228696.64 | [5 empty] | 37.00 | 7831.86
37.50 | 228696.64 | [5 empty] | 37.50 | 8054.94
38.00 | 229763.46 | [5 empty] | 38.00 | 7943.29
38.50 | 228696.64 | [5 empty] | 38.50 | 7609.73
39.00 | 229763.46 | [5 empty] | 39.00 | 7720.68
39.60 | 229763.46 | [5 empty] | 39.50 | 7388.52
40.10 | 230837.28 | [5 empty] | 40.00 | 7499.01
40.60 | 230837.28 | [5 empty] | 40.60 | 7609.73
41.10 | 231918.15 | [5 empty] | 41.10 | 7943.29
41.60 | 231918.15 | [5 empty] | 41.60 | 7943.29
42.10 | 233006.15 | [5 empty] | 42.10 | 7943.29
42.60 | 233006.15 | [5 empty] | 42.60 | 7831.86
43.10 | 233006.15 | [5 empty] | 43.10 | 7609.73
43.60 | 234101.39 | [5 empty] | 43.60 | 7499.01
44.10 | 234101.39 | [5 empty] | 44.10 | 7388.52
44.60 | 234101.39 | [5 empty] | 44.60 | 7388.52
45.10 | 235203.87 | [5 empty] | 45.10 | 7831.86
45.60 | 235203.87 | [5 empty] | 45.60 | 8166.83
46.10 | 235203.87 | [5 empty] | 46.10 | 8054.94
46.60 | 235203.87 | [5 empty] | 46.60 | 7943.29
47.10 | 236313.71 | [5 empty] | 47.10 | 7831.86
47.60 | 236313.71 | [5 empty] | 47.60 | 7499.01
48.10 | 235203.87 | [5 empty] | 48.10 | 7388.52
48.60 | 236313.71 | [5 empty] | 48.60 | 7388.52
49.10 | 236313.71 | [5 empty] | 49.10 | 7499.01
49.60 | 236313.71 | [5 empty] | 49.60 | 7831.86
50.10 | 237430.98 | [5 empty] | 50.10 | 7831.86
50.60 | 237430.98 | [5 empty] | 50.60 | 8054.94
51.10 | 238555.73 | [5 empty] | 51.10 | 7943.29
51.60 | 238555.73 | [5 empty] | 51.60 | 7831.86
52.10 | 238555.73 | [5 empty] | 52.10 | 7278.27
52.60 | 238555.73 | [5 empty] | 52.60 | 7499.01
53.10 | 239688.06 | [5 empty] | 53.10 | 7388.52
53.60 | 239688.06 | [5 empty] | 53.60 | 7499.01
54.10 | 238555.73 | [5 empty] | 54.10 | 8054.94
54.60 | 238555.73 | [5 empty] | 54.60 | 8054.94
55.10 | 239688.06 | [5 empty] | 55.10 | 7943.29
55.60 | 238555.73 | [5 empty] | 55.60 | 7943.29
56.10 | 239688.06 | [5 empty] | 56.10 | 7831.86
56.60 | 239688.06 | [5 empty] | 56.60 | 7499.01
57.10 | 239688.06 | [5 empty] | 57.10 | 7609.73
57.60 | 239688.06 | [5 empty] | 57.60 | 7278.27
58.10 | 239688.06 | [5 empty] | 58.10 | 7499.01
58.60 | 238555.73 | [5 empty] | 58.60 | 7609.73
59.10 | 239688.06 | [5 empty] | 59.10 | 7720.68
59.60 | 239688.06 | [5 empty] | 59.60 | 8054.94
60.10 | 240828.06 | [5 empty] | 60.10 | 7943.29
60.60 | 240828.06
61.10 | 241975.78
61.60 | 240828.06
62.10 | 240828.06
62.60 | 240828.06
63.10 | 240828.06
63.60 | 240828.06
64.10 | 240828.06
64.60 | 240828.06
65.10 | 240828.06
65.60 | 241975.78
66.10 | 241975.78
66.60 | 241975.78
67.10 | 241975.78
67.60 | 241975.78
68.10 | 240828.06
68.60 | 240828.06
69.10 | 240828.06
69.60 | 241975.78
70.10 | 241975.78
70.60 | 241975.78
71.10 | 241975.78
71.60 | 241975.78
72.10 | 243131.29
72.60 | 241975.78
73.10 | 241975.78
73.60 | 240828.06
74.10 | 241975.78
74.60 | 241975.78
75.10 | 243131.29
75.60 | 243131.29
76.10 | 243131.29
76.60 | 243131.29
77.10 | 243131.29
77.70 | 243131.29
78.20 | 243131.29
78.70 | 241975.78
79.20 | 241975.78
79.70 | 243131.29
80.20 | 243131.29
80.70 | 243131.29
81.20 | 244294.68
81.70 | 243131.29
82.20 | 244294.68
82.70 | 244294.68
83.20 | 243131.29
83.70 | 243131.29
84.20 | 241975.78
84.70 | 243131.29
85.20 | 243131.29
85.70 | 243131.29
86.20 | 243131.29
86.70 | 244294.68
87.20 | 244294.68
87.70 | 244294.68
88.20 | 244294.68
88.70 | 244294.68
89.20 | 243131.29
89.70 | 243131.29
90.20 | 244294.68
90.70 | 244294.68
91.20 | 244294.68
91.70 | 244294.68
92.20 | 244294.68
92.70 | 245466.06
93.20 | 244294.68
93.70 | 244294.68
94.20 | 244294.68
94.70 | 243131.29
95.20 | 244294.68
95.70 | 244294.68
96.20 | 245466.06
96.70 | 244294.68
97.20 | 245466.06
97.70 | 245466.06
98.20 | 244294.68
98.70 | 243131.29
99.20 | 244294.68
99.70 | 244294.68
100.20 | 244294.68
100.70 | 244294.68
101.20 | 245466.06
101.70 | 245466.06
102.20 | 245466.06
102.70 | 244294.68
103.20 | 244294.68
103.70 | 244294.68
104.20 | 244294.68
104.70 | 244294.68
105.20 | 244294.68
105.70 | 245466.06
106.20 | 245466.06
106.70 | 245466.06
107.20 | 244294.68
107.70 | 244294.68
108.20 | 244294.68
108.70 | 244294.68
109.20 | 244294.68
109.70 | 244294.68
110.20 | 245466.06
110.70 | 244294.68
111.20 | 245466.06
111.70 | 245466.06
112.20 | 245466.06
112.70 | 245466.06
113.20 | 244294.68
113.70 | 244294.68
114.20 | 244294.68
114.70 | 245466.06
115.30 | 244294.68
115.80 | 245466.06
116.30 | 245466.06
116.80 | 245466.06
117.30 | 245466.06
117.80 | 245466.06
118.30 | 245466.06
118.80 | 244294.68
119.30 | 245466.06
119.80 | 244294.68
120.30 | 244294.68
120.80 | 245466.06
121.30 | 245466.06
121.80 | 245466.06
122.30 | 245466.06
122.80 | 245466.06
123.30 | 245466.06
123.80 | 245466.06
124.30 | 245466.06
124.80 | 244294.68
125.30 | 244294.68
125.80 | 244294.68
126.30 | 244294.68
126.80 | 245466.06
127.30 | 245466.06
127.80 | 246645.48
128.30 | 245466.06
128.80 | 245466.06
129.30 | 245466.06
129.80 | 245466.06
130.30 | 245466.06
130.80 | 245466.06
131.30 | 244294.68
131.80 | 245466.06
132.30 | 244294.68
132.80 | 245466.06
133.30 | 245466.06
133.80 | 245466.06
134.30 | 245466.06
134.80 | 246645.48
135.30 | 245466.06
135.80 | 245466.06
136.30 | 245466.06
136.80 | 245466.06
137.30 | 244294.68
137.80 | 244294.68
138.30 | 244294.68
138.80 | 245466.06
139.30 | 245466.06
139.80 | 245466.06
140.30 | 245466.06
140.80 | 245466.06
141.30 | 245466.06
141.80 | 245466.06
142.30 | 245466.06
142.80 | 244294.68
143.30 | 245466.06
143.80 | 245466.06
144.30 | 244294.68
144.80 | 245466.06
145.30 | 245466.06
145.80 | 246645.48
146.30 | 245466.06
146.80 | 245466.06
147.30 | 245466.06
147.80 | 245466.06
148.30 | 245466.06
148.80 | 245466.06
149.30 | 244294.68
149.80 | 244294.68
150.30 | 245466.06
150.80 | 245466.06
151.30 | 245466.06
151.80 | 246645.48
152.40 | 245466.06
152.90 | 246645.48
153.40 | 245466.06
153.90 | 245466.06
154.40 | 245466.06
154.90 | 245466.06
155.40 | 245466.06
155.90 | 244294.68
156.40 | 245466.06
156.90 | 244294.68
157.40 | 245466.06
157.90 | 245466.06
158.40 | 245466.06
158.90 | 245466.06
159.40 | 245466.06
159.90 | 245466.06
160.40 | 245466.06
160.90 | 244294.68
161.40 | 245466.06
161.90 | 245466.06
162.40 | 245466.06
162.90 | 245466.06
163.40 | 245466.06
163.90 | 245466.06
164.40 | 245466.06
164.90 | 245466.06
165.40 | 245466.06
165.90 | 245466.06
166.40 | 245466.06
166.90 | 244294.68
167.40 | 244294.68
167.90 | 245466.06
168.40 | 244294.68
168.90 | 245466.06
169.40 | 245466.06
169.90 | 245466.06
170.40 | 245466.06
170.90 | 245466.06
171.40 | 244294.68
171.90 | 244294.68
172.40 | 244294.68
172.90 | 244294.68
173.40 | 244294.68
173.90 | 245466.06
174.40 | 245466.06
174.90 | 245466.06
175.40 | 245466.06
175.90 | 244294.68
176.40 | 244294.68
176.90 | 244294.68
177.40 | 245466.06
177.90 | 244294.68
178.40 | 245466.06
178.90 | 245466.06
179.40 | 245466.06
179.90 | 244294.68
180.40 | 245466.06
180.90 | 244294.68
181.40 | 244294.68
181.90 | 244294.68
182.40 | 244294.68
182.90 | 245466.06
183.40 | 244294.68
183.90 | 245466.06
184.40 | 245466.06
184.90 | 244294.68
185.40 | 245466.06
185.90 | 245466.06
186.40 | 244294.68
186.90 | 244294.68
187.40 | 244294.68
187.90 | 245466.06
188.40 | 244294.68
188.90 | 245466.06
189.50 | 245466.06
190.00 | 245466.06
190.50 | 244294.68
191.00 | 243131.29
191.50 | 244294.68
192.00 | 244294.68
192.50 | 245466.06
193.00 | 245466.06
193.50 | 245466.06
194.00 | 245466.06
194.50 | 245466.06
195.00 | 244294.68
195.50 | 244294.68
196.00 | 245466.06
196.50 | 244294.68
197.00 | 244294.68
197.50 | 244294.68
198.00 | 244294.68
198.50 | 246645.48
199.00 | 245466.06
199.50 | 244294.68
200.00 | 244294.68
200.50 | 244294.68
201.00 | 244294.68
201.50 | 244294.68
202.00 | 244294.68
202.50 | 244294.68
203.00 | 245466.06
203.50 | 244294.68
204.00 | 244294.68
204.50 | 244294.68
205.00 | 244294.68
205.50 | 244294.68
206.00 | 244294.68
206.50 | 244294.68
207.00 | 245466.06
207.50 | 245466.06
208.00 | 244294.68
208.50 | 245466.06
209.00 | 244294.68
209.50 | 243131.29
210.00 | 244294.68
210.50 | 244294.68
211.00 | 244294.68
211.50 | 244294.68
212.00 | 244294.68
212.50 | 244294.68
213.00 | 244294.68
213.50 | 244294.68
214.00 | 244294.68
214.50 | 243131.29
215.00 | 243131.29
215.50 | 244294.68
216.00 | 244294.68
216.50 | 244294.68
217.00 | 244294.68
217.50 | 245466.06
218.00 | 244294.68
218.50 | 244294.68
219.00 | 243131.29
219.50 | 244294.68
220.00 | 243131.29
220.50 | 243131.29
221.00 | 244294.68
221.50 | 245466.06
222.00 | 244294.68
222.50 | 244294.68
223.00 | 244294.68
223.50 | 244294.68
224.00 | 244294.68
224.50 | 244294.68
225.00 | 244294.68
225.50 | 244294.68
226.10 | 243131.29
226.60 | 243131.29
227.10 | 243131.29
227.60 | 244294.68
228.10 | 243131.29
228.60 | 243131.29
229.10 | 244294.68
229.60 | 244294.68
230.10 | 243131.29
230.60 | 243131.29
231.10 | 243131.29
231.60 | 243131.29
232.10 | 243131.29
232.60 | 244294.68
233.10 | 243131.29
233.60 | 244294.68
234.10 | 243131.29
234.60 | 245466.06
235.10 | 244294.68
235.60 | 243131.29
236.10 | 244294.68
236.60 | 244294.68
237.10 | 243131.29
237.60 | 243131.29
238.10 | 244294.68
238.60 | 243131.29
239.10 | 243131.29
239.60 | 243131.29
240.10 | 244294.68
240.60 | 244294.68
241.10 | 244294.68
241.60 | 244294.68
242.10 | 244294.68
242.60 | 244294.68
243.10 | 243131.29
243.60 | 243131.29
244.10 | 243131.29
244.60 | 243131.29
245.10 | 243131.29
245.60 | 243131.29
246.10 | 243131.29
246.60 | 244294.68
247.10 | 244294.68
247.60 | 243131.29
248.10 | 244294.68
248.60 | 244294.68
249.10 | 244294.68
249.60 | 243131.29
250.10 | 243131.29
250.60 | 243131.29
251.10 | 241975.78
251.60 | 243131.29
252.10 | 243131.29
252.60 | 243131.29
253.10 | 244294.68
253.60 | 243131.29
254.10 | 243131.29
254.60 | 243131.29
255.10 | 244294.68
255.60 | 244294.68
256.10 | 244294.68
256.60 | 243131.29
257.10 | 243131.29
257.60 | 243131.29
258.10 | 243131.29
258.60 | 243131.29
259.10 | 243131.29
259.60 | 243131.29
260.10 | 243131.29
260.60 | 243131.29
261.10 | 243131.29
261.60 | 244294.68
262.10 | 244294.68
262.60 | 244294.68
263.20 | 243131.29
263.70 | 243131.29
264.20 | 243131.29
264.70 | 243131.29
265.20 | 241975.78
265.70 | 243131.29
266.20 | 243131.29
266.70 | 243131.29
267.20 | 243131.29
267.70 | 243131.29
268.20 | 244294.68
268.70 | 243131.29
269.20 | 243131.29
269.70 | 243131.29
270.20 | 243131.29
270.70 | 241975.78
271.20 | 241975.78
271.70 | 241975.78
272.20 | 241975.78
272.70 | 241975.78
273.20 | 243131.29
273.70 | 243131.29
274.20 | 243131.29
274.70 | 243131.29
275.20 | 244294.68
275.70 | 243131.29
276.20 | 243131.29
276.70 | 241975.78
277.20 | 241975.78
277.70 | 241975.78
278.20 | 243131.29
278.70 | 243131.29
279.20 | 241975.78
279.70 | 241975.78
280.20 | 241975.78
280.70 | 241975.78
281.20 | 244294.68
281.70 | 244294.68
282.20 | 244294.68
282.70 | 243131.29
283.20 | 243131.29
283.70 | 243131.29
284.20 | 241975.78
284.70 | 241975.78
285.20 | 243131.29
285.70 | 241975.78
286.20 | 241975.78
286.70 | 241975.78
287.20 | 243131.29
287.70 | 241975.78
288.20 | 243131.29
288.70 | 243131.29
289.20 | 243131.29
289.70 | 243131.29
290.20 | 241975.78
290.70 | 241975.78
291.20 | 241975.78
291.70 | 241975.78
292.20 | 243131.29
292.70 | 241975.78
293.20 | 241975.78
293.70 | 241975.78
294.20 | 243131.29
294.70 | 241975.78
295.20 | 243131.29
295.70 | 243131.29
296.20 | 243131.29
296.70 | 243131.29
297.20 | 243131.29
297.70 | 243131.29
298.20 | 241975.78
298.70 | 241975.78
299.20 | 241975.78
299.80 | 241975.78
300.30 | 241975.78
300.80 | 241975.78
301.30 | 241975.78
301.80 | 241975.78
302.30 | 243131.29
302.80 | 241975.78
303.30 | 241975.78
303.80 | 241975.78
304.30 | 240828.06
304.80 | 241975.78
305.30 | 241975.78
305.80 | 241975.78
306.30 | 243131.29
306.80 | 241975.78
307.30 | 243131.29
307.80 | 240828.06
308.30 | 240828.06
308.80 | 241975.78
309.30 | 240828.06
309.80 | 241975.78
310.30 | 241975.78
310.80 | 243131.29
311.30 | 241975.78
311.80 | 241975.78
312.30 | 241975.78
312.80 | 241975.78
313.30 | 243131.29
313.80 | 240828.06
314.30 | 240828.06
314.80 | 240828.06
315.30 | 241975.78
315.80 | 241975.78
316.30 | 241975.78
316.80 | 241975.78
317.30 | 243131.29
317.80 | 241975.78
318.30 | 241975.78
318.80 | 240828.06
319.30 | 241975.78
319.80 | 240828.06
320.30 | 240828.06
320.80 | 240828.06
321.30 | 240828.06
321.80 | 240828.06
322.30 | 240828.06
322.80 | 240828.06
323.30 | 240828.06
323.80 | 243131.29
324.30 | 243131.29
324.80 | 241975.78
325.30 | 240828.06
325.80 | 240828.06
326.30 | 240828.06
326.80 | 240828.06
327.30 | 239688.06
327.80 | 239688.06
328.30 | 240828.06
328.80 | 240828.06
329.30 | 240828.06
329.80 | 240828.06
330.30 | 240828.06
330.80 | 240828.06
331.30 | 240828.06
331.80 | 240828.06
332.30 | 240828.06
332.80 | 239688.06
333.30 | 239688.06
333.80 | 239688.06
334.30 | 239688.06
334.80 | 240828.06
335.30 | 240828.06
335.80 | 239688.06
336.30 | 240828.06
336.90 | 240828.06
337.40 | 240828.06
337.90 | 240828.06
338.40 | 240828.06
338.90 | 240828.06
339.40 | 240828.06
339.90 | 240828.06
340.40 | 239688.06
340.90 | 239688.06
341.40 | 240828.06
341.90 | 239688.06
342.40 | 239688.06
342.90 | 240828.06
343.40 | 239688.06
343.90 | 240828.06
344.40 | 240828.06
344.90 | 240828.06
345.40 | 240828.06
345.90 | 239688.06
346.40 | 239688.06
346.90 | 239688.06
347.40 | 239688.06
347.90 | 240828.06
348.40 | 241975.78
348.90 | 244294.68
349.40 | 246645.48
349.90 | 249028.81
350.40 | 249028.81
350.90 | 250232.89
351.40 | 251445.34
351.90 | 252666.28
352.40 | 255133.96
352.90 | 258901.37
353.40 | 262750.03
353.90 | 269352.37
354.40 | 272061.53
354.90 | 276201.06
355.40 | 280434.31
355.90 | 284764.46
356.40 | 286229.96
356.90 | 290694.62
357.40 | 292206.00
357.90 | 293729.18
358.40 | 295264.31
358.90 | 295264.31
359.40 | 296811.56
359.90 | 298371.00
360.40 | 299942.81
360.90 | 299942.81
361.40 | 301527.12
361.90 | 303124.15
362.40 | 303124.15
362.90 | 303124.15
363.40 | 304734.00
363.90 | 304734.00
364.40 | 304734.00
364.90 | 304734.00
365.40 | 304734.00
365.90 | 304734.00
366.40 | 304734.00
366.90 | 306356.81
367.40 | 306356.81
367.90 | 306356.81
368.40 | 307992.78
368.90 | 307992.78
369.40 | 304734.00
369.90 | 307992.78
370.40 | 306356.81
370.90 | 307992.78
371.40 | 304734.00
371.90 | 307992.78
372.40 | 306356.81
372.90 | 307992.78
373.40 | 306356.81
374.00 | 307992.78
374.50 | 307992.78
375.00 | 306356.81
375.50 | 307992.78
376.00 | 306356.81
376.50 | 307992.78
377.00 | 307992.78
377.50 | 307992.78
378.00 | 307992.78
378.50 | 307992.78
379.00 | 307992.78
379.50 | 307992.78
380.00 | 306356.81
380.50 | 309642.03
381.00 | 306356.81
381.50 | 307992.78
382.00 | 307992.78
382.50 | 309642.03
383.00 | 307992.78
383.50 | 307992.78
384.00 | 307992.78